## Лист3
Приложение № 1.3.
Перечень оборудования ОПС установленного на объектах Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ п/п
| Наименование охраняемого объекта | Количество установок ОПС на «Объекте»
1 | Адрес охраняемого «Объекта»
Наименование услуги
Административное здание
г. Киров, ул. Преображенская, 90
1 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
2 | ОПС
3 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1
4 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 3
5 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1
6 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 2
7 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 3
8 | Повторитель интерфейса С2000-ПИ | 1
9 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 55
10 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ | 35
11 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК | 20
12 | Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H | 1
13 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5-Р К2 | 1
14 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1212 | 2
15 | Коробка соединительная КС-4 | 55
16 | "Орион ПРО" исп. 127 | 1
17 | ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) | 1
18 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1
19 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1
20 | Пульт С2000-М | 1
21 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 108
22 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 12
23 | Светильник аварийного освещения Skat LT-301300 LED Li-ion | 1
24 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5-Р К2 | 2
25 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1212 | 6
26 | Прибор речевого оповещения Рупор-200 | 1
27 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1217 | 2
2 | Соната-ТЛ-100 В 3/1 Вт | 40
| Оповещатель пожарный световой "Люкс-12" "Выход" | 20
Нежилые помещения: склады, архив, лаборатория
1 | г. Киров, ул. Преображенская, 90
2 | Техническое обслуживание системы пожаротушения
3 | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ | 5
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ Delta DT12045 | 10
5 | Светильник СКАТ LD-301300 | 2
6 | Блок индикации системы пожаротушения "С2000-ПТ" | 2
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-58М | 12
8 | База Е10000В | 12
9 | Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1 | 1
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3М | 3
11 | С2000-АР2 | 2
12 | Тунгус-4 МПП(н)-4-И-ГЭ-У2 | 12
13 | Аккумелятор АКБ Delta DT 1207 | 2
14 | РИП-24-2/7М4-Р-RS | 1
15 | ОПР 24В «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-РС2» | 5
16 | Устройство коммутационное Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 6
18 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 5
19 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП-513-3М «Пуск АУПТ» | 7
3 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП-513-3М «Отмена пуска АУПТ» | 7
| БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 2
Административное здание
1 | г. Киров, ул. М. Гвардии, 48
2 | Техническое обслуживание охранной-пожарной сигнализации
3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
4 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
5 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5-2х12-Р-БР | 1
6 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1218" 17Ач 12В | 2
7 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1212" 12Ач 12В | 2
8 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 1
9 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
10 | Блок речевого оповещения Рупор 300 | 1
11 | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | 2
12 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1218" 17Ач 12В | 2
13 | Оповещатель речевой Соната-ТЛ-100-3/1Вт | 34
14 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-30» | 2
15 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8А» | 1
16 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 2
17 | ББП «БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200»» | 3
18 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 2
19 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
20 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 10
21 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
22 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 50
23 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 8
24 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 17
25 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 108
26 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 5
27 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 26
28 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" | 5
29 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-Ш» | 3
30 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 42
4 | Блок выносных индикаторов РСТС | 2
| Блок выносных индикаторов БВИ | 1
Помещения
1 | г.Киров, ул.Дерендяева, 80/2
2 | Техническое обслуживание охранно-тревожная сигнализация
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
5 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 3
6 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 4
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 15
8 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 15
9 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 2
10 | Электромагнитный замок ML-400 | 4
11 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix - I I | 4
12 | Доводчик NOTEDO DC-060 | 4
13 | БП Моллюск 12/1,5 | 5
14 | Кнопка выхода DR-02 slinex | 3
15 | Коробка соединительная КС-4 | 3
16 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
17 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
18 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 10
19 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 10
20 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
21 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 4
22 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 14
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
| Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 5
Нежилое помещение
г.Киров, ул.Менделеева, 38
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 7
7 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 8
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 5
9 | Кнопка извещения о нападении (без фиксации) ТРК | 5
10 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
11 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 4
12 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 4
13 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК | 5
14 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
| Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 | 7
1 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 2
2 | ПС и СОУЭ
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-12" (12 шлейфов сигнализации) | 1
4 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч | 1
5 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141М | 16
6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55К | 1
6 | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | 2
| Оповещатель охранно-пожарный световой ЛЮКС-12 табло Выход | 2
Нежилое помещение
г. Киров, ул. К.Маркса,18
1 | Техническое обслуживание охранной, тревожной сигнализации
2 | КТС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
1 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
7 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
Административное помещение
1 | г. Киров, Октябрьский проспект, д. 51
2 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
3 | ИВЭПР 12В | 1
4 | АКБ 7*12А/час | 1
5 | Акустический извещатель Стекло-3 | 3
6 | Инфракрасный извещатель Фотон-12 | 3
7 | Магнитно-контактный извещатель ИО102-14 | 2
8 | Магнитно-контактный извещатель ИО102-20 | 2
9 | Световой оповещатель Маяк-12С | 1
10 | Тревожная кнопка Астра-321Т | 3
8 | Считыватель ТМ | 1
| Ключ ТМ | 5
Административное помещение
г. Киров, ул. Чапаева, д. 69, корп.3
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-М | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ | 1
6 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1
7 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1
8 | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 1
9 | Аккумулятор Delta DT 1207 | 2
10 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 2
11 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | 11
12 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 12
13 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | 5
14 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С | 1
15 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 2
9 | Светильник Skat LT 301300 LED Li-ion | 1
| Считыватель С2000-Proxy H | 1
Административное помещение
1 | г. Киров, Нововятский р-он, ул. Советская, д. 64
2 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации
3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-М | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ | 1
6 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1
7 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1
8 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | 1
9 | Источник питания резервированный РИП-12-3/17 П1-P-PS | 1
10 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
11 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 2
12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 9
13 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | 3
14 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 7
15 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | 4
16 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
17 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход" | 1
19 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С | 1
20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга | 3
10 | Светильник Skat LT 301300 LED Li-ion | 1
| Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
Административное здание
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 28
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ, эвакуационное освещение
2 | ОС
3 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-30» | 2
4 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8А» | 1
5 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 2
6 | ББП «БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200»» | 3
7 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 1
8 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
13 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 10
14 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 108
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 5
17 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 26
18 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" | 5
19 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-Ш» | 3
20 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 42
| Блок выносных индикаторов РСТС | 2
1 | Блок выносных индикаторов БВИ | 1
2 | ПС и СОУЭ
3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка С2000М исп.02 | 1
4 | Блок индикации С2000-БИ | 1
5 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 | 2
6 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
7 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
8 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
9 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 1
10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 54
11 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 | 17
12 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 6
13 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 15
14 | Блок защитный линейный БЗЛ | 2
15 | Оповещатель пожарный световой Люкс-12 "Выход" | 18
16 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 5
17 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 3
18 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 1
19 | Блок речевого оповещения Рупор 300 | 1
20 | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | 3
21 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | 2
22 | Оповещатель речевой Соната-ТЛ-100-3/1Вт | 79
23 | Микрофон RM-01 | 1
| Корд микрофонный МС-092/1,5 | 1
1 | ЩУ-П НИКОМ 230 IP31-1 [3/230/10] | 1
2 | Аварийное эвакуационное освещение
3 | Световые настенные указатели | 49
4 | Светильник светодиодный Луч-24-С 34 | 49
5 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 3
6 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5-2х12-Р-БР | 3
7 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTМ 1207 | 6
8 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1
11 | Устройство коммутационное УК-ВК/13 | 1
| Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн-8 1х8 | 4
Административное помещение
Новый офис г. Кирово-Чепецк, проспект Россия, д. 31
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной и пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | ППК "Приток-А" | 1
4 | Источник резервного питания ИВЭПР 12В | 1
5 | Аккумуляторная батарея 7А-час 12В | 1
6 | Передатчик TRV100 | 1
7 | Извещатель инфракрасный Фотон-12 | 4
8 | Акустический извещатель Стекло-3 | 2
9 | Извещатель магнитно-контактный ИО 102-16 | 7
10 | Извещатель магнитно-контактный ИО 102-20 | 3
11 | Комплект радиокнопки «Астра-Р» | 1
| Считыватель ТМ | 13
1 | Ключ ТМ | 5
2 | ПС
3 | Извещатель пожарный дымовой | 4
12 | Извещатель пожарный ручной | 1
| Оповещатель пожарный световой «Выход» | 2
Административное здание
1 | г. Уржум, ул. Елкина, 83
2 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-12» | 1
4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-10» | 1
6 | Пульт контроля и управления ПКУ «С2000-М» | 1
7 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" | 1
8 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | 1
9 | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | 1
10 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
11 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 3
12 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 1
13 | Аккумулятор АКБ 12В/7А*ч | 7
14 | Извещатель дымовой ДИП-34АВТ | 15
15 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 2
16 | Извещатель объесный охранный исполнение 02 С2000-ИК | 11
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 17
18 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 13
19 | Коробка соединительная КС-4 | 16
20 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 3
21 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
22 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-86 | 43
23 | Извещатель пожарный ручной ИПР | 5
24 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 9
25 | Оповещатель звуковой «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга-1» | 7
26 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102-16 | 68
27 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102-20 | 3
28 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 16
29 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" 2 | 2
30 | Извещатель инфракрасный Фотон-Ш | 1
31 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 32
13 | Блок выносных индикаторов РСТС | 1
| Блок выносных индикаторов БВИ | 1
Административное здание
г. Котельнич, ул. Шмидта, 14
1 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приемно-контрольный ППК «Андромеда» | 1
4 | Блок резервного питания БРП «Рубеж» | 1
5 | Извещатель объесный охранный исполнение 02 С2000-ИК | 4
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 8
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 13
8 | Коробка соединительная КС-4 | 16
9 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 2
10 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 2
11 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
12 | АККУМУЛЯТОР А 12 В.7 Ач. | 1
13 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 4,5 Ач. | 1
14 | Клавиатура PIMA C/NORD | 1
15 | Выносная панель БВИ | 1
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 36
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 12
18 | Датчик разбития стекла «Стекло-3» | 34
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 22
1 | Коробка соединительная КС-4 | 47
2 | КТС
| Радиоприемное устройство РПУ Астра-Р | 1
1 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 1
2 | ПС
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-6» | 1
4 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
5 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
6 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
7 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
8 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
9 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
10 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А | 6
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ | 2
13 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 3
14 | Светильник аварийного освещения | 1
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 38
16 | Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС | 2
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ИПР-3СУ | 4
18 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 10
| Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 11
1 | Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П | 5
2 | Здание гаража со зданием пристроя к гаражу (ПС)
3 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 10
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-114 | 10
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 2
| ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 3
1 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 | 3
2 | Здание гаража со зданием пристроя к гаражу (ОС)
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 4
4 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК | 1
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 2
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 1
9 | Коробка соединительная КС-4 | 4
10 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 1
11 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
12 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 6
14 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 3
Помещение административное
г. Яранск, ул. Труда, 27
1 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
2 | ПС
3 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ С2000-М | 1
4 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
5 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
6 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
7 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
8 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» К2 | 1
9 | АККУМУЛЯТОР А 12В/12А*ч | 2
10 | Светильник Skat-301300 | 1
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 21
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3АМ | 5
13 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 7
14 | ПКИ-1 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 10
15 | ППКОП «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8» | 1
16 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | 48
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -3СУМ | 4
1 | ИП-114 | 8
2 | ОС
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК исп.03 | 15
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ исп.03 | 14
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 39
6 | Коробка соединительная КС-4 | 49
7 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 3
8 | Устройство УК-ВК/12 | 2
9 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
11 | ББП «Блок питания ББП «СКАТ-1200»» | 1
12 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ «ФОТОН-9» | 9
15 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 10
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 16
Административное здание
г. Малмыж, ул. Энергетиков, 16
1 | Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приемно-контрольный ППК «Сигнал-20М» | 1
4 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
5 | Антенна | 1
6 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II | 1
7 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
8 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 3
9 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
10 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной колодкой ИО 102-20 | 8
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО 102-16 | 9
13 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 11
| Датчик разбития стекла «Стекло-2» | 12
1 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 18
2 | ПС
3 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
4 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
5 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
6 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
7 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
8 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
9 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 13
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ | 1
12 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр 4А» | 1
13 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 2,2 Ач. | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212 | 21
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ИПР-3СУ | 3
16 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 11
17 | Оповещатель пожарный световой (Табло) «Выход» | 10
16 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
| Светильник аварийного освещения | 1
Административное здание
г. Нолинск, ул. П.Бульварная, 41а
1 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Охранно-пожарная панель Контакт GSM-9 | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР А 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 16
6 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 16
1 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 21
2 | ПС
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
4 | ульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" (прим.С2000М) | 1
5 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | 1
6 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 1
7 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
8 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | 1
9 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
10 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
11 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | 1
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 24
13 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 24
14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 5
15 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | 5
16 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | 10
17 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-lon | 1
18 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1
19 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.01 | 1
20 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм | 4
21 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" | 2
22 | Контактор электромагнитный TDM ЕLECTRIC SQ0213-0007 25А | 2
23 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 2
24 | Устройства коммутационные УК-ВК/12 | 2
25 | Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12 | 10
26 | Оповещатель пожарный световой "Стрелка" Люкс-12 | 1
27 | Блок речевого оповещения АРИЯ-ПС-БРО-РМ | 1
28 | Акустический модуль Ария-ПС-3 | 21
29 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1
17 | Микрофон МК-12 | 1
| Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 1
Административное помещение
г. Омутнинск, ул. Воровского, 13
1 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 13
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 7
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 8
| РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ "Астра-Р"/комплект | 1
1 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
2 | ПС
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 22
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 4
18 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
| Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 5
Административное помещение
г. Советск, ул. Ленина, 108
1 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102 | 13
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
1 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 8
2 | ПС
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 18
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 4
19 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
| Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 5
Административное помещение
1 | г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 116
2 | Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
3 | Прибор приёмо-контрольный «Гранд-Магистр-4» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР А 12В/7А*Ч*ч | 2
5 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-86 | 22
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 2
8 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 3
9 | Оповещатель звуковой «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга-1» | 6
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 6
11 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 6
20 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
Административное здание
пгт. Кумены, пер.Заводской, 13
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | ОС
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
6 | РИП-12 исп.51 | 1
7 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
8 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
9 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 8
10 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 12
11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 2
12 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
13 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
14 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
15 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
| Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 15
1 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
2 | ПС и СОУЭ
3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
4 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
5 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
6 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
9 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 2
10 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 2
11 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 1
12 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
13 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.1
14 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 2
21 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
| Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
Административное помещение
г.Мураши, ул. Пугачева, 5
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
5 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
6 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 3
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 23
22 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 10
| Датчик разбития стекла «Стекло» | 12
Административное помещение
г. Слободской, ул. Трактовая, 103
1 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации
2 | КТС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
1 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
23 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
Нежилое помещение (архив/склад)
1 | Слободской р-он, д. Стулово, ул. Трактовая, 58
2 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарныйППК «Гранд-Магистр-2 АРС» | 1
4 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ППК «НавиГард CN-206» | 1
5 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1 х 1207 | 1
6 | АККУМУЛЯТОР А 12В. 7 Ач. | 2
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 2
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР 513-10 | 1
24 | ПКИ-1 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 1
| Люкс-12 Оповещатель пожарный световой «Выход» | 1
Административное помещение
г. Зуевка, ул. Исполкомовская, 88-а
1 | Техническое обслуживание охранной-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 8
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 6
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16-26 | 3
25 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
Административное помещение
г. Кирс, ул. Кирова, 14
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | КТС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
1 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
| РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
1 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
2 | ПС и СОУЭ
3 | Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 4А | 1
4 | Аккумулятор 12В, 7Ач | 1
5 | Светильник Скат-LT-301300 | 1
6 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12
7 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР | 6
26 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 3
| Оповещатель звуковой «Иволга» | 6
Административное помещение
1 | г. Луза, ул. Ленина, 35
2 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
3 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
4 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1 х 1207 | 1
5 | АККУМУЛЯТОР А 12В. 7 Ач. | 2
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 3
7 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО 102-16 | 15
9 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 11
10 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
11 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
12 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
13 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II | 1
14 | Антенна | 1
15 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
16 | Доводчик TS-68 | 3
17 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II | 3
27 | Блок питания БП-1А | 3
| Кнопка выхода | 3
Административное помещение
г. Белая Холуница, ул. Советская, 82
1 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | КТС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
6 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
1 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
2 | ПС и СОУЭ
3 | Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 4А | 1
4 | Аккумулятор 12В, 7Ач | 1
5 | Светильник Скат-LT-301300 | 1
6 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 6
7 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР | 1
28 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 1
| Оповещатель звуковой «Иволга» | 2
Административное помещение
г. Орлов, ул. Зонова, 1
1 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации
2 | КТС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
1 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
29 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
| КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
Административное помещение
пгт. Нема, ул. Советская, 61
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | ОС
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
6 | РИП-12 исп.51 | 1
7 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
8 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
9 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 3
10 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 5
11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 3
12 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
13 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
14 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
15 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
| Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 9
1 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
2 | ПС
3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
4 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
5 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
6 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 2
9 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 3
10 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 3
11 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 1
12 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
13 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.1
14 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 2
30 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
| Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
Административное помещение
пгт. Пижанка, ул. Колхозная, 47
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Устройство объектовое (УО) «Струна-501» | 1
4 | Антенна | 1
5 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1х7 | 1
6 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В. 7 Ач. | 2
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-20 | 2
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-14 | 4
9 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 6
10 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
11 | Кнопка тревожная проводная SP-1 | 1
31 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
| Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
Административное помещение
пгт. Подосиновец, ул. Советская, 75
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
5 | Антенна | 1
6 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
8 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
9 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
10 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
12 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
13 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
14 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
15 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
18 | Коробка соединительная КС-4 | 12
19 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
20 | Брелок EM-Marin | 4
21 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
22 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
23 | Доводчик TS-68 | 3
24 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
32 | Блок питания БП-1А | 3
| Кнопка выхода | 3
Административное помещение
пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 14
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
2 | ОС
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
6 | РИП-12 исп.51 | 1
7 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
8 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
9 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 3
10 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 8
11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 2
12 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
13 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
14 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
15 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
| Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 10
1 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
2 | ПС и СОУЭ
3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
4 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
5 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
6 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
9 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 2
10 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 2
11 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 3
12 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 3
13 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.3
14 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 1
33 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
| Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
Административное помещение
пгт. Юрья, ул. Ленина, 23
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
34 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
пгт. Богородское, ул. Советская, 5
1 | Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | Охранно-пожарная панель Контакт GSM-9 | 1
4 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 8
7 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
8 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
| Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II ТМ | 1
1 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
2 | ПС
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" (прим.С2000М) | 1
5 | Приборы ПС на: 1 луч | 1
6 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | 1
7 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 1
8 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
9 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | 1
10 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
11 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 3
12 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | 1
13 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" | 2
14 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 9
15 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 9
16 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 2
17 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | 2
18 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | 1
19 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-lon | 1
20 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1
21 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.01 | 1
22 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 3
23 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм | 3
24 | Прибор или аппарат | 2
25 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" | 2
26 | Блок-контактор | 1
27 | Контактор электромагнитный TDM ЕLECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
28 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1
29 | Устройства коммутационные УК-ВК/12 | 1
30 | Световые настенные указатели | 4
31 | Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12 | 4
32 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | 2
33 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" | 2
35 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 4
| Оповещатель пожарный звуковой 12В ПКИ-1 | 4
Административное помещение
пгт. Верхошижемье, Весенняя, 8
1 | Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 4
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 4
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 10
1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 1
2 | ПС
3 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-41 | 12
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -3СУМ | 1
36 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 2
| СКИ-1 | 2
Административное помещение
1 | пгт. Уни, ул. Труда, 54
2 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
3 | ППКОП «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-2Арс» | 1
4 | Модуль GSM Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр SMS2» | 1
5 | АККУМУЛЯТОР А Delta DTM 1207 | 1
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 8
7 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 | 2
8 | УК-ВК/03 | 1
37 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 1
| Коробка КМ-О (2к) | 3
Административное помещение
пгт. Суна, ул. Октябрьская, 28
1 | Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК | 1
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 2
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 1
8 | Коробка соединительная КС-4 | 4
9 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 1
10 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
11 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 6
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 2
1 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
2 | ПС
3 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
4 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
5 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
6 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
7 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
8 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
9 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 3
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3АМ | 3
12 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4» | 1
13 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 4
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 1
38 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
| Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 4
Административное помещение
пгт. Фаленки, ул. Свободы, 93
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 8
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 7
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
39 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/ комплект | 1
Административное помещение
пгт. Афанасьево, ул. Спортивная, 5
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
40 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
1 | пгт. Кильмезь, ул. Кооперативная, 9
2 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
5 | Антенна | 1
6 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
8 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
9 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
10 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
12 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
13 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
14 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
15 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
18 | Коробка соединительная КС-4 | 12
19 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
20 | Брелок EM-Marin | 4
21 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
22 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
23 | Доводчик TS-68 | 3
24 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
41 | Блок питания БП-1А | 3
| Кнопка выхода | 3
Административное помещение
пгт. Даровской, ул.Советская, д. 21
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
42 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
пгт. Тужа, ул. Горького, 16
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
43 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
пгт. Кикнур, ул. Советская, 40
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
5 | Антенна | 1
6 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
8 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
9 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
10 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
12 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
13 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
14 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
15 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
18 | Коробка соединительная КС-4 | 12
19 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
20 | Брелок EM-Marin | 4
21 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
22 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
23 | Доводчик TS-68 | 3
24 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
44 | Блок питания БП-1А | 3
| Кнопка выхода | 3
Административное помещение
пгт. Ленинское, ул. Тотмянина, 16
1 | Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 4
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 4
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 10
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 1
45 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
| АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
Административное помещение
пгт. Санчурск, ул.Ленина, 33
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
46 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
пгт. Нагорск, ул. Леушина, 7
1 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
2 | ОС
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
6 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
47 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
| Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
Административное помещение
1 | пгт. Опарино, ул. Октябрьская, 15Б
2 | Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
5 | Антенна | 1
6 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
8 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
9 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
10 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
12 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
13 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
14 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
15 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
18 | Коробка соединительная КС-4 | 12
19 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
20 | Брелок EM-Marin | 4
21 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
22 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
23 | Доводчик TS-68 | 3
24 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
| Блок питания БП-1А | 3
| Кнопка выхода | 3
| ВСЕГО условных установок (УУ): | 4335.8
Исполнитель: Заказчик:
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
м.п. м.п.