Приложение 1 к документации о закупке

**Техническое задание**

**на «Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию зданий»  
АО «Коми энергосбытоваой компании»**

**1. Общие положения**

1.1. Требуется оказать услуги по комплексному техническому обслуживанию зданий и помещений АО «Коми энергосбытовой компании»

1.2. Состав оказываемых услуг указан в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

1.3. Объем оказываемых услуг с местом оказания услуг приведен в Приложении №2 к настоящему техническому заданию.

1.4. Материалы и инструмент для оказания услуг по комплексному обслуживанию зданий предоставляет Заказчик.

1.5. Срок (период) оказания услуг:

Начало: 01 января 2024 г.

Окончание: 31 декабря 2025г.

**2. Требования к оказанию услуг**

2.1. Исполнитель должен оказывать услуги с соблюдением правил и норм охраны труда; правил по эксплуатации и обслуживанию используемых машин, механизмов и оборудования; правил трудовой и производственной дисциплины; инструкций о мерах пожарной безопасности АО «Коми энергосбытовой компании», правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115); правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок (Утверждено Приказом Госэнергонадзором от 07.05.1992г.); правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (Утверждено Приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168); правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (разделы электрическое освещение, кабельные линии) (Утверждено Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811).

2.2. Применяемые материалы при оказании услуг и инвентарь, приобретаемые за счет Исполнителя, должны быть экологически безопасными.

2.3. Услуги по комплексному техническому обслуживанию зданий оказываются ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по следующим адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70б: постоянное нахождение одного рабочего (постоянный);

- г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85а: постоянное нахождение одного рабочего (постоянный);

Обслуживание остальных помещений АУП и ЦФ осуществляется рабочими (постоянными) по заявкам Заказчика (форма заявки произвольная, срок выполнения прописывается в заявке), транспортные расходы несет Заказчик.

- г. Воркута, ул. Ленина, д.31в: постоянное нахождение одного рабочего (постоянный);

Обслуживание остальных помещений осуществляется рабочим (постоянными) по заявкам Заказчика (форма заявки произвольная, срок выполнения прописывается в заявке).

- г. Инта, ул. Кирова, 36а: постоянное нахождение одного рабочего (постоянный);

Обслуживание остальных помещений осуществляется рабочим (постоянными) по заявкам Заказчика (форма заявки произвольная, срок выполнения прописывается в заявке).

2.4. Исполнитель должен осуществлять эксплуатацию и контроль за работоспособностью оборудования и элементов зданий и сооружений силами своего технического персонала для своевременного выявления и устранения возникших аварий и неполадок в инженерных системах, включая помощь в организации аварийного электро-, тепло- и водоснабжения.

2.5. Исполнитель должен осуществлять планово-предупредительные мероприятия по ТО инженерных систем здания в целях поддержания работоспособности устройств, восстановления их функциональных возможностей.

2.6. Исполнитель должен при обнаружении неисправностей в устройствах инженерных систем оперативно приступать к действиям по их устранению. При этом максимальный срок устранения неисправностей не должен превышать 24-х часов с момента их обнаружения, за исключением случаев, связанных с работой городских и коммунальных служб, с серьезными неисправностями сложных устройств и механизмов или ситуациями, требующими проведения специальных работ. В этих случаях сроки согласовываются Сторонами с учетом сложности и продолжительности ремонта. Если эти работы невозможно провести штатом Исполнителя в рабочее время, то стоимость данных работ оплачивается Заказчиком отдельно по факту выполнения работ после обязательного согласования общей сметы затрат. При этом Исполнитель должен стремиться к скорейшему завершению работ по устранению неисправностей и сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить нормальное функционирование здания на период проведения указанных услуг/работ.

**3. Правила приемки и контроля**

3.1. Заказчик контролирует ход и качество оказанных услуг/работ в течение всего времени оказания

услуг/работ посредством назначения ответственного из числа своего персонала.

3.2. Исполнитель обязан сдать, а Заказчик принять оказанные услуги/работы по акта оказанных Услуг/УПД в соответствии с фактически оказанными услугами/работы.

3.3. Приемка оказанных услуг/работ осуществляется за отчетный период (1 месяц)

**4. Приложения.**

4.1. Приложение №1 - Состав оказываемых услуг.

4.2. Приложение №2 - Объем оказываемых услуг с местом оказания услуг.

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

**Состав оказываемых услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуг/работ** | | **Материалы** | | **Периодичность** |
| **1. Конструктивные элементы зданий** | | | | |
| * 1. **Стены, перекрытия и полы** | | | | |
| - Мелкий ремонт напольных покрытий | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Замена либо установка стыковочных планок  напольных покрытий | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Укрепление отставших напольных плинтусов и  галтелей или их замена | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Выполнение мелкого косметического ремонта стен,  потолков, пола, плинтуса | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Ремонт \ замена напольной плитки | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **1.2. Окна, двери** | | | | |
| - Ремонт окон (проклейка оконных створок, мелкий  ремонт оконных блоков, оконной фурнитуры.  о | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Смена разбитых стекол, герметизация стекол и  оконных блоков. | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Ремонт или замена неисправных оконных и  дверных приборов, фурнитуры | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Постановка пружин, доводчиков к дверям,  регулировка, ремонт или замена доводчиков  дверей | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Ремонт дверных коробок и дверного полотна,  замков в т.ч. врезка новых и замена старых | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Заделка щелей под подоконниками | | Материал Заказчика | | По мере необходимости |
| - Утепление входных дверей | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Утепление оконных и дверных проемов | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **1.3. Лестницы** | | | | |
| - Ремонт либо замена облицовки ступеней, площадок  и пандусов до 5 кв.м, заделка выбоин в бетонных  и каменных ступенях, на лестничных площадках | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Укрепление и ремонт перил, поручней на  лестничных маршах с заменой отдельных  участков поручня | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **1.4. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, подвесные**  **потолки** | | | | |
| - Ремонт, замена конструкций подвесных  потолков из модульных плит | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **1.5. Фасады и наружные элементы благоустройства зданий и сооружений** | | | | |
| - Визуальный осмотр | |  | | Не реже 1 раза  в месяц |
| - Поддержание в надлежащем порядке элементов  забора, ворот, скамеек, штакетников, ограждений,  бордюров, оборудованных площадок сбора бытовых  отходов, при необходимости ремонт, подкраска | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **2. Внутренние инженерные системы** | | | | |
| **2.1. Системы внутренних сетей горячего, холодного водоснабжения канализации,**  **сантехнического оборудования** | | | | |
| - Визуальные осмотры всех систем. | |  | | Не реже 1 раза  в месяц или по  мере необходимости |
| - Устранение течей на сетях водоснабжения,  канализации. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Прочистка стояков и лежаков канализации. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Замена прокладок в водопроводных кранах,  запорной и регулировочной арматуры,  устранение течей. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Регулировка смывных бачков, замена манжетов. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Установка, монтаж, укрепление санитарнотехнических  приборов, ремонт и замена арматуры. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Ремонт и замена арматуры в смесителях, кранах,  замена душевых сеток, подводок к приборам, включая  гибкие шланги. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Замена отдельных приборов (бачков, унитазов,  умывальников, раковин, писсуаров и пр. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| **2.2. Электрооборудование** | | | | |
| - Смена перегоревших ламп, светильников в лестничных  клетках, кабинетах, коридорах, технических подпольях  и чердаках (в т.ч. дворовых ламп, ламп освещения  фасадов), пускорегулирующей аппаратуры(ПРА) | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Очистка светильников от загрязнений, контроль  технического состояния и проверка работоспособности. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Ремонт, замена розеток и выключателей. | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Мелкий ремонт электропроводки с заменой  отдельных участков электроустановки,  электрооборудования | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Ревизия электродвигателей, автоматов и  магнитных пускателей | |  | | По мере  необходимости |
| - Визуальная проверка и ревизия исправности цепей  заземления электрооборудования. | |  | | По мере  необходимости |
| - Очистка электрощитов от пыли и грязи. | |  | | По мере  необходимости |
| - Протяжка контактных болтовых соединений и их смазка | |  | | По мере  необходимости |
| - Инструментальная проверка наличия нагрева контактов во всех аппаратах; с последующим устранением причины. | |  | | По мере  необходимости |
| - Выполнение соответствующих надписей и обозначений  (маркировка) на щитах, аппаратах и т.д | |  | | По мере  необходимости |
| - Замеры параметров напряжения со стороны  питания в наиболее удаленных точках. | |  | | По мере  необходимости |
| - Смена (исправление) штепсельных розеток  и выключателей, ответвительных коробок,  автоматических выключателей, наконечников | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Ремонт осветительных установок  (светильники, люстры и т.д.) | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Замена предохранителей | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Снятие показаний счетчиков | |  | |  |
| **3. Прочие виды работ, услуг** | | | | |
| - Мелкий ремонт мебели и хозяйственного инвентаря | | Материал Заказчика | | По мере  необходимости |
| - Погрузочно-разгрузочные работы (перенос мебели  и инвентаря, ТМЦ) | |  | | По мере  необходимости |
| - Навеска жалюзи, картин, плакатов, информационных  досок, стендов, навигационных табличек и вывесок и  др. | |  | | По мере  необходимости |
| **4. КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | |
| **Летний период** | | | | |
| - Сбор мусора, очистка уличных мусорных урн, пепельниц |  | | Ежедневно | |
| - Протирка и мойка урн и пепельниц |  | | Ежедневно | |
| - Подметание территории |  | | Ежедневно | |
| - Устранение загрязнений на ступенях и входных группах |  | | Ежедневно | |
| - В период листопада – сбор опавшей листвы и транспортировка к местам сбора мусора, указываемых Заказчиком |  | | По мере необходимости | |
| - Очистка решеток дождеприемных колодцев и приямков от грунтово-песчанных наносов и мусора |  | | По мере необходимости | |
| - Удаление загрязнений с указателей, шлагбаумов, дорожных знаков на высоте до 2 м |  | | По мере необходимости | |
| - Полив цветочных клумб, обрезка кустарника |  | | По мере необходимости | |
| - Полив газонов |  | | По мере необходимости | |
| - Покос травы |  | | По мере необходимости | |
| **Зимний период** | | | | |
| - Уборка снега |  | | Ежедневно | |
| - Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований |  | | Ежедневно | |
| - Сгребание и подметание снега |  | | Ежедневно | |
| - Складирование снега в отведенных местах, указываемых Заказчиком |  | | Ежедневно | |
| - Обработка проезжей части проездов, парковок, тротуаров, ступеней противогололедными материалами |  | | Ежедневно | |
| - Сбор мусора |  | | Ежедневно | |
| - Вынос мусора из урн и пепельниц с последующей протиркой (при необходимости - мойка) |  | | По мере необходимости | |
| - Удаление загрязнений с указателей, шлагбаумов на высоте до 2 м |  | | По мере необходимости | |

Приложение № 2

к Техническому заданию

**Объекты Заказчика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подразделения** | **Наименование объекта** | **Назначение объекта** | **Адрес** | **Площадь помещения (м2)** | **Площадь прилегающей территории**  **( м2)** |
| 1 | Центральный филиал | Нежилое помещение | ОПиОК | г. Сыктывкар, Эжва, ул. Мира, д.22/1 | **36,30** | **-** |
| 2 | ЦФ Удорский ОПиОК | Производственное здание | ОПиОК | п. Усогорск, ул.60 лет Октября, 2 | **108,10** | **-** |
| 3 | ЦФ Княжпогостский ОПиОК | Нежилое помещение | ОПиОК | г. Емва, ул.Сенюкова, 57 "А" | **30,00** | **-** |
| 4 | Центральный филиал | Нежилое здание | Гараж | Удорский район, п.Усогорск, ул.Советская 36А | **24,50** | **-** |
| 5 | Центральный филиал | Нежилое здание | Гараж | Прилузский район, с.Объячево, ул. Лесная д. 20 | **64,70** | **-** |
| 6 | Центральный филиал | Нежилое здание - административное здание | Офисное | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, стр. 27/1 | **758,80** | **-** |
| 7 | АУП | Нежилое здание - административное здание | Склад | г. Сыктывкар, ул. Станционная 76 | **94,00** | **-** |
| 8 | АУП | Нежилое помещение | Гараж | г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д.5 | **17,60** | **-** |
| 9 | АУП | Нежилое помещение | Гараж | г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д.5 | **17,80** | **-** |
| 10 | АУП | Нежилое здание - административное здание | Гараж | г. Сыктывкар, ул. Первомайская 70б | **36,00** | **-** |
| 11 | АУП | Жилое помещение/6-этаж- однокомнатная квартира площадью 29.2. кв.м. | Жилое | г. Сыктывкар, ул.Сысольское шоссе, д.82, кв.42 | **29,20** | **-** |
| 12 | АУП | Нежилое здание | Гараж | г. Сыктывкар ул.Станционная 106 | **144,00** | **-** |
| 13 | АУП | Нежилое здание | Гараж | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д 82, гараж № 36 | **19,40** | **-** |
| 14 | АУП | Нежилое здание | Гараж | г. Сыктывкар, ул. Печорская, район РТПЦ "Орбита" (шк. № 26), ИЧП "АВВА" | **19,00** | **-** |
| 15 | АУП и Центральное филиал | Нежилое здание - административное здание | Офисное | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 85А | **1331,85** | **-** |
| 16 | АУП | Нежилое здание - административное здание | Офисное | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70б | **1859,30** | **-** |
| 17 | Воркутинский филиал | Нежилое здание - административное здание | Офисное | г. Воркута, ул. Ленина, 31в | **625,6** | **178,00** |
| 18 | Интинский филиал | Нежилое здание - административное здание | Офисное | г. Инта, ул. Кирова, 36а | **797,1** | **350,00** |
| 19 | Интинский филиал | Нежилое здание | Гараж | г. Инта, ул. Кирова, 36а | **140,5** | **-** |